Návod k obsluze el.  rozvaděče

Název:		Rozvaděč xxxxxxxxxxx

Typ:	xxxxxxxxxxxxx (dle typového klíče z konfigurátoru)

rozvaděče typu xxxxxxxxxxxxx jsou určené pro pevnou montáž a připojení k rozvodné síti nn.  rozvaděče jsou určené k rozvodu el. energie a k napájení el. zařízení.

1. Montáž a obsluha zařízení:

- zařízení smí montovat, zapojovat a obsluhovat pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 sb.

- montáž se provádí dle provedení rozvaděče buďto do zdi, na zeď nebo na zpevněnou podlahu pomocí kotevních šroubů,

- v případě potřeby, je možné montovat rozvaděče na předem připravený ocelový základ, který musí mít patřičné konstrukční rozměry a mechanické vlastnosti dle velikosti a hmotnosti rozvaděče.

2. Opravy a manipulace se zařízením:

- při jakékoli manipulaci v rozvaděči, kromě výměny pojistek, je zapotřebí vypnout hlavní jistič,

- zásahy do konstrukčního provedení přístrojového vybavení (jističe, odpínače, stykače apod.) jsou nepřípustné a životu nebezpečné,

- v případě nefunkčnosti jednotlivých komponent rozvaděče je zapotřebí ihned kontaktovat výrobce zařízení,

- výrobce nenese zodpovědnost za mechanické a elektrické poškození komponent, způsobené neodbornou manipulací se zařízením nebo neodborným zapojením zařízení.

3.  Doprava a skladování

- rozvaděče lze přepravovat jen řádně zabalené a upevněné na přepravovací paletě,

- manipulace během přepravy se provádí zásadně manipulačními vozíky či vysokozdvižnými dopravními stroji,

- při přepravě je nutné chránit zařízení před nepříznivými povětrnostními vlivy nejlépe krycí plachtou,

- zařízení je rovněž nutné chránit před otřesy a pády,

- zařízení je možné skladovat na suchých a bezprašných místech bez nebezpečí mechanického poškození.

4. Záruční podmínky

- výrobce ručí za konstrukční provedení, funkci zařízení a funkci jednotlivých komponent, použitých v rozvaděči, po dobu XX měsíců od řádného předání,

- záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé při dopravě, manipulaci a neodborné montáži,

- při reklamaci předložte potvrzený dodací list, osvědčení o kusové zkoušce a výrobní dokumentaci s vyznačenými změnami vzniklými během provozu.

/ustanovení modifikovat dle zaběhnutých zvyklostí a konkrétního určení výrobku/